Brzostowo, dnia 23.09.2020r

# ZAWIADOMIENIE Nr 1

### Zamieszczono na stronie internetowej Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie : www.ckrbrzostowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 582802-N-2020 z dnia 09.09.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

- Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem wskazanym w §5 ust. 2 wzoru umowy …”Nie dotyczy to materiałów uważanych za powszechne, pomocnicze”… Na wbudowanie jakich materiałów powszechnych, pomocniczych nie ma konieczności uzyskania zatwierdzenia wniosku materiałowego?

Odp.

Materiały powszechne, pomocnicze, tymczasowe – należy rozumieć te materiały, które nie wymagają certyfikacji ani deklaracji właściwości użytkowych.

- Proszę o wyjaśnienie treści §6 ust. 4 wzoru umowy …”z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie PINB w Zielonej Górze”… W ocenie wykonawcy właściwym organem nadzoru budowanego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile.

Odp.

Zapis jest omyłkowy. Poprawia się na „ PINB w Pile”.

- §12 ust. 1 pkt 2 lit. c wzoru umowy przewiduje kary umowne za nieprzedłożenie kopii umowy na dostawy lub/i usługi. Z udostępnionego projektu umowy nie wynika konieczność uzgadniania projektu umowy na dostawy lub/i usługi, nie ma również obowiązku przedkładana kopii tych umów Zamawiającemu. 
W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający przewiduje przedmiotowe kary umowne?

Odp.

Patrz § 17 ust. 3, 4, 6 Wzoru umowy.

- Wnoszę o modyfikację §12 ust. 1 pkt 3 lit. a wzoru umowy poprzez wprowadzenie następującej treści …”za zwłokę w przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej, STWiORB, dziennika budowy lub terenu budowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto”…

Odp.

Kompletna dokumentacja projektowa i STWiORB są załącznikami do SIWZ i są dostępne wykonawcy już na etapie prowadzonego postępowania.

- Mając na uwadze treść §17 ust. 6 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie, że wyłączenie obowiązku przedkładania kopii umowy z podwykonawcą rozpatrywać należy wyłącznie wobec wartości pojedynczej umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że przepisy Pzp, ani też postanowienia udostępnionego wzoru umowy nie zawierają regulacji, które nakazywałyby badanie możliwości zastosowania wyłączenia obowiązku przedkładania kopii umowy pod kątem podmiotowym, tj. pod kątem podwykonawcy. Innymi słowy mówiąc nie ma ani ograniczenia liczby umów jakie wykonawca może zawrzeć z jednym podwykonawcą, ani też nie ma zapisów, które w przypadku zawarcia kilku umów z tym samym podwykonawcą nakazywały zsumować ich wartość i dopiero tą właśnie wartość odnosić do przesłanki wyłączenia.

Odp.

Wykonawca powinien czytać wzór umowy zgodnie z jego brzmieniem, a nie dokonywać własnej interpretacji.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy z każdym podwykonawcą i przedkładania każdej kopii umowy zawartej z podwykonawcą, z wyłączeniem umów zawieranych z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, których wartość nie przekracza 30.000 zł.

- Wnoszę o modyfikację §20 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy poprzez wprowadzenie następującej treści …”Zamawiający opóźnia się z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej lub terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni”…

Odp.

Odpowiedź w pkt. 4.

- Proszę o udostępnienie dokumentów stanowiących (zgodnie z opisem do projektu budowlanego) podstawę do opracowania dokumentacji projektowej, tj.:

- opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr Pi-WN.5183.1737.2.2019 z dnia 24.10.2019 r.;

- protokół z posiedzenia Narady Koordynacyjnej nr WGK.6630.227.2019.III.1 z dnia 08.08.2019 r.;

- decyzję o uzgodnienie zjazdu nr IDP.7230.D.23.2019;

- opinię geotechniczną wykonana przez Hydrogeologia i Geologia Inżynierska Jack Świst.

Odp.

W załączeniu opinia geotechniczna.

Dokumenty wskazane pod literą a – c, nie są niezbędne do wyceny oferty. Są to dokumenty, na podstawie których projektant opracował dokumentację projektową, a ta jest dostępna na stronie internetowej Szkoły.

- Zgodnie z pkt 2.3 projektu budowlanego na terenie inwestycji znajdują się obiekty przeznaczone do rozbiórki. Projekt zagospodarowania terenu również wskazuje na konieczność dokonanie ww. robót rozbiórkowych. Jednocześnie dalsza część opisu wskazuje, iż rozbiórka stanowi odrębne opracowanie (w takim razie nie jest w zakresie robót, które winien wykonać wykonawca). Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykonać projektowane drogi nie rozbierając ogrodzenia, wiaty i budynku gospodarczego. Jeśli wykonawca winien dokonać rozbiórki ww. obiektów i urządzeń budowlanych proszę o udostępnienie projektu wykonawczego rozbiórki.

Odp.

Obiekty gospodarcze znajdujące się bezpośrednia ta terenie inwestycji zostały już rozebrane odrębną procedurą. Do rozbiórki przeznaczone są tylko wiata i budynek gospodarczy na granicy z działką 258/3. Obiekty wskazane na planie zagospodarowania terenu należą do właściciela działki nr 258/3. Inwestor posiada zgodę na rozbiórkę od właściciela obiektów.

- Pkt 2.3 opisu do projektu wskazuje, że ..."na działce znajduje się  niska zieleń nie kolidująca z planowaną inwestycją"... autor projektu nie informuje w opisie, iż zgodnie z projektem zagospodarowania, na terenie inwestycji znajdują się drzewa przeznaczone do usunięcia. Proszę o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew wskazanych na projekcie zagospodarowania, jako drzewa przeznaczone do usunięcia oraz potwierdzenie, że prace związane z usunięciem drzew mieszczą się w zakresie obowiązków wykonawcy.

Odp.

Projekt został zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Pile. Zgodnie z pismem teren budowy hali nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Jednocześnie podkreślamy, że  podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować zabezpieczenia wszystkich drzew rosnących w obrębie planowanej inwestycji.

- Proszę o wskazanie parametrów (typ żywicy, materiał) kotew chemicznych do betonu (mocowanie podstawy słupa wiaty), część rysunkowa (przekrój A-A) wskazuje na zastosowanie kotew stalowych betonowanych wraz ze stopą, z kolei rysunek aksonometrii wskazuje na konieczność zastosowania kotew wklejanych M12, brak informacji nt. parametrów kotew.

Odp.

Kotwy wklejane z pręta gwintowanego M12 ocynkowanego , klasa 5.8; żywica w standardzie HIT HY 150 / FIS V.

- Proszę o wskazanie sposobu zabezpieczenie konstrukcji stalowej wiaty oraz potwierdzenie poprawności przyjętego układu warstw pokrycia dachu wiaty. Proszę o podanie minimalnych wymagań dla zaprojektowanej wierzchniej warstwy pokrycia dachu.

Odp.

Opis pt. 2.4.8. Kolor RAL 8004.

- Proszę o jednoznaczne określenie materiału posadzki wiaty, tj. wskazanie czy ma zastać zastosowania kotka betonowa czy granitowa wraz z określeniem wymaganych jej parametrów.

Odp.

Patrz rys projekt wykonawczy 1D i 2D.

- Proszę o podanie parametrów zaprojektowanych pod wiatą ławek parkowych wraz z ewentualnym sposobem ich montażu.

Odp.

Ławka pod wiatą : patrz rys nr 6, przymocowanie do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta.

- Proszę o udostępnienie załączników o których mowa w pkt. 2.4.9.1 opisu do projektu. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie tej części opisu ujętego w ww. punkcie ..."Zaleca się prowadzić obserwacje wizualne zachowania się podłoża obiektów i ich otoczenia jak też samych obiektów. Obserwacje należy prowadzić w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym"...

Odp.

Podczas prac budowlanych należy obserwować istniejące budynki ze względu  na ich wiek ,czy nie dochodzi do naruszenia konstrukcji istniejących budynków. Obserwację prowadzić do momentu odbioru budynku.

- Opis do projektu branży architektonicznej kwalifikuje projektowaną halę do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), z kolei opis do projektu branży konstrukcyjnej kwalifikuje do drugiej kategorii. Proszę o wskazanie prawidłowej kategorii geotechnicznej oraz udostępnienie dokumentów określonych w §6 ww. rozporządzenia.

Odp.

Ostateczna kwalifikacja obiektu kubaturowego do kategorii geotechnicznej zgodnie z przywołanym rozporządzeniem należy do projektanta konstrukcji, autora adaptacji.

- W związku z koniecznością czasowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych, proszę o udostępnienie tej części projektu wykonawczego, która określa precyzyjnie i jednoznacznie sposób obniżenia poziomu wody gruntowej oraz wpływ powyższego na sąsiednią zabudowę, w tym wielkość przemieszczenia terenu spowodowaną obniżeniem poziomu wody gruntowej. Opis ujęty w pkt. 4 projektu branży konstrukcyjnej:

jest bardzo ogólny. Proszę o uszczegółowienie i wskazanie miejsca lokalizacji koryta obwodowego i zbiornika do pompowania, jego wielkości, miejsca lokalizacji drenażu opaskowego, wylotu drenażu, jego parametrów, itd. Wykonawca zwraca uwagę, że czasowe odwodnienie wykopów budowlanych może wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w następujących przypadkach:

- jeżeli planowane przedsięwzięcie będzie kwalifikowane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz

- jego realizacja wymaga wydania którejkolwiek z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.

Odwodnienie wykopów budowlanych będzie kwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli przewidywana ilość wód odprowadzanych z wykopów budowlanych przekroczy próg wskazany w §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. albo występują uwarunkowania wskazane w §3 ust. 1 pkt 74 r.p.z.o.ś.

Realizacja samego odwodnienia może wymagać wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, jeżeli wykonanie takich urządzeń jest konieczne w przedmiotowym przypadku.

W ocenie wykonawcy, realizacja planowanego przedsięwzięcia może wymagać wydania jakiejś decyzji spośród wymienionych w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. O potrzebie uzyskania decyzji środowiskowej mogą przesądzić parametry odwodnienia wykopów budowlanych i uwarunkowania związane z eksploatacją odwadnianej warstwy wodonośnej, a także wielkość powierzchni planowanej zabudowy. Powyższej analizy brak w udostępnionej dokumentacji projektowej.

Odnosząc się do samego odwodnienia należy wskazać, że przepis §3 ust. 1 pkt 73 r.p.z.o.ś. wskazuje jako próg kwalifikacji zdolność poboru wody (nie mniej niż 10m3 na godzinę). Odwodnienie wykopów budowlanych jest uznawane jako pobór wody, progiem kwalifikacji przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest zdolność poboru wody przez planowaną instalację, jeżeli więc próg wskazany w przepisie jest przekraczany, przedsięwzięcie będzie kwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedmiotowej inwestycji należy przeanalizować również uwarunkowania wskazane w §3 ust. 1 pkt 74 r.p.z.o.ś. Jeżeli w danej sytuacji występują opisane tam uwarunkowania, planowane odwodnienie wykopów budowlanych również należy zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Odp.

Zadaniem projektanta konstrukcji jest posadowienie budynku w wynikającym z planu zagospodarowania miejscu, w konkretnych warunkach gruntowych. W opisie technicznym wskazano  warunki wykonania prac fundamentowych, gwarantujące bezpieczne wykonanie i użytkowanie budynku. Przy tak obszernej i dokładnej analizie hydrologiczno-środowiskowej tematu  odwodnienia wykopu niepodpisanemu autorowi analizy umknął fakt, że wody gruntowe zbierane korytem obwodowym z placu budowy i drenażem opaskowym z obrysu budynku  zostają wprowadzone do warstwy naturalnego  występowania – wykorzystujemy istnienie znacznego spadku zwg na długości wykopu/budynku. Nie ma więc mowy o znaczącej ingerencji  w układ wód podziemnych.

Szczegóły odwodnienia wykonawca opracuje w ramach  zagospodarowania placu budowy – nie jest to zadanie projektanta konstrukcji.

- Na rys. K-01 znajduje się informacja ..."Wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych"... Kto ma wykonać przedmiotową adaptację? Udostępniona dokumentacja winna umożliwiać realizację robót, a nie cedować konieczność wykonania prac projektowych na wykonawcę.

Odp.

O adaptacji do warunków miejscowych jest związana z rysunkiem dokumentacji typowej. Treść dopisana kolorem czerwonym nad tabelką “Adaptował” i podpis projektanta są dowodem przeprowadzenia analizy i adaptacji.

- Z zestawienia rysunków K-01 i K-01z wynikają rozbieżności lokalizacji osi konstrukcyjnych: A, B, C, D, E. Rysunki z znacznikiem "z" mają odmienną lokalizację ww. osi w stosunku do rysunków "projektu gotowego". Proszę o przedstawienie rysunków uwzględniających jednolite, prawidłowe nazewnictwo osi konstrukcyjnych.

Odp.

W punkcie 2 opisu technicznego do projektu konstrukcji opisany jest zakres zmian w stosunku do projektu typowego. Na rysunku bazowym K-01 “Rysunek zestawczy fundamentów” jest  adnotacja  wykonana kolorem czerwonym – “rejon pomiędzy osiami 6-8 wykonać wg rysunku K-01z “.

- Czy w stopach F1 i F2 wskazanych na rysunku K-01z winny zamontowane okucia podporowe dla ram drewnianych? Jeśli tak, proszę o umieszczenie ww. informacji na rysunku.

Odp.

Wynika to z rysunków szczegółowych stóp F1  i F2 i zestawień materiałowych.

- Proszę o uszczegółowienie informacji nt. zastosowanych okuć podporowych dla ramy drewnianej (materiał, wymiary, rozmieszczenie).

Odp.

Zgodnie z zapisami w adaptowanym projekcie typowym  - wg projektu warsztatowego wybranego dostawcy konstrukcji drewnianych.

- Proszę o przestawienie rysunku określającego rzeczywisty układ płatwi, które zgodnie z opisem na rysunku K-07z ujęte są w projekcie wykonawczym.

Odp.

Układ płatwi w polu pomiędzy osiami 1-6 wykonać wg projektu bazowego rys K-07 ( z naniesioną adnotacją o zmianach w polu 6-8), układ płatwi w polu 6-8 wg rysunku K-07z.

Przedstawiony układ płatwi został opracowany wg wytycznych projektu instalacyjnego, zawartego w projekcie adaptacji. Przy zmianie lokalizacji i parametrów urządzeń na dachu w

ramach ostatecznych zmian/zakupów przez GW, odmiennych od założonych w projekcie, zmianie będzie podlegał także układ płatwi. Dla niezorganizowanych – przed  zamówieniem konstrukcji drewnianych trzeba potwierdzić lokalizacje i parametry urządzeń na dachu.

- Proszę o udostępnienie dokładnego zestawienie stali zbrojeniowej uwzględniającej normowe zakłady prętów zbrojeniowych.

Odp.

Na zestawieniach materiałowych do projektu typowego wprowadzono korekty ilościowe wynikające z zakresu zmian.

- Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego branży drogowej, obejmującego swoim zakresem projektowaną drogę pożarową oraz parkingi (niweleta, przekrój podłużny, szczegóły konstrukcyjne wraz opisem oraz wskazaniem sposobu odprowadzenia wód opadowych), opracowanych przez projektantów specjalności drogowej. Proszę o potwierdzenie poprawności przyjętej konstrukcji nawierzchni. Jaka jest przewidziana szerokość miejsc postojowych?

Odp.

Branża drogowa ujęta na rysunkach 1D-3D, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły konstrukcyjne, rzędne i wymiary. Droga nie jest drogą publiczną i nie wymaga specjalistycznego opracowania.

- Proszę o wskazanie parametrów, wymiarów i kolorystyki płytek gresowych, okładzin ściennych ceramicznych zastosowanych w poszczególnych pomieszczeniach, wykładzin wynylowych, styropianu, wełny mineralnej. Proszę o podanie sposoby wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach ponad okładzinami ceramicznymi.

Odp.

Płytki zgodnie ze specyfikacją , kolorystyka i wymiary płytek po stronie wykonawcy.

- Proszę o wskazanie parametrów i kolorystki farb, jakie mają być zastosowane w poszczególnych pomieszczeniach (kolorystyka ścian i sufitów) oraz parametrów posadzki sportowej. Czy dla posadzki sportowej wymagane są jakieś certyfikaty?

Odp.

Parametry posadzki sportowej patrz opis punkt 1.3.4 Posadzki i podłogi. Certyfikaty według załącznika architektura - posadzki projekt typowy.

Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

Malowanie cokołu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnętrzne.

Szatnie, pomieszczenie 1-szej pomocy malowane do wysokości 2,0 m farbą olejną lub akrylową zmywalną. Zaleca się malowanie farbą zmywalną ścian magazynu. Sufity kolor biały, ściany kolor pastelowy.

- Czy Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia np. narożników ścian wewnętrznych? Jeśli tak, proszę o wskazanie rodzaju zabezpieczeń z miejscem ich lokalizacji.

Odp.

Patrz opis punkt 1.3.4. Osłony zabezpieczające.

- Proszę o wskazanie parametrów paneli akustycznych, płyt ściennych "sandwich" oraz płyt dachowych z uwzględnieniem wymagań p.poż. Proszę o określenie miejsc montażu paneli akustycznych. Proszę o udostępnienie opracowania "Akustyka"  którym mowa w pkt. 3.1.4 opisu do projektu branży architektonicznej.

Odp.

Parametry paneli akustycznych podane są w załączonym projekcie akustyki.

- Proszę o wskazanie parametrów cegły klinkierowej, paneli elewacyjnych aluminiowych, okładziny kamiennej oraz blachy z jednoczesnym uszczegółowieniem, czy ma zostać zastosowana blacha falista, czy też arkadowa i podaniem parametrów wybranej blachy.

Odp.

Zgodnie ze specyfikacją, kolorystyka zgodna z projektem, patrz rys nr A-11ZM, A-12ZM.

- Proszę o przygotowanie opisu wyposażenia sportowego wraz z wymaganymi parametrami oraz opisu wyposażenia poszczególnych pomieszczeń.

Odp.

Zestawienie wyposażenia sali sportowej patrz rysunek nr WP-01-ZM oraz 2-ZM plus 40 szafek szatniowych, stalowych zamykanych na klucz z ławką drewnianą typową dla wyposażania szatni przy halach sportowych.

- Proszę o udostępnienie parametrów windy schodowej.

Odp.

Winda schodowa parametry : dopuszczalny kąt nachylenia od 0-50stopni, min. wymiary toru 160mm, min wymiary ze złożonym podestem 430mm, udźwig min. 230kg, prędkość min 8m/min., zasilanie 230V.

Wyposażenie : zabezpieczenie przed użyciem przez osoby upoważnione, wyjmowany kluczyk, przycisk stop, mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowanym zjazdem platformy, ogranicznik prędkości, uchwyty na platformie, mechanizmy antykolizyjne oraz anty uderzeniowe, zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia, sygnał dźwiękowy w czasie jazdy, automatycznie składany podest.

- Proszę o wskazanie, czy zastosowana ma zostać stolarka okienna PCV, czy też aluminiowa.

Odp.

Patrz rys nr A-13-ZM.

- Proszę o wyjaśnienie, czy projektowany jest system zabezpieczeń niezbędny do bezpiecznego poruszania się po dachu budynku.

Odp.

Warunki techniczne nie wymagają tego typu instalacji.

- Zgodnie z pkt 3.1.4 opisu branży architektonicznej ..."proponuje się zainstalowanie ław metalowych, ocynkowanych, ażurowych, przeciwpoślizgowych"... Proszę o wskazanie powyższych rozwiązań na rzucie dachu.

Odp.

Ławy metalowe dachowe wykonać od wyłazu dachowego do osi nr 4 i wzdłuż osi nr 7.

- Proszę o udostępnienie części rysunkowej projektu wykonawczego dotyczącego sposobu montażu kolektorów.

Odp.

Sposób montażu kolektorów na dachu wg opracowania warsztatowego ostatecznego dostawcy urządzeń na dachu hali.

- Proszę o udostępnienie części rysunkowej projektu wykonawczego dotyczącego sposobu montażu m.in. kanałów wentylacyjnych.

Odp.

Kanały wentylacyjne należy montować zgodnie z „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I wrzesień 2002 r. ) oraz Wytycznymi zamieszczonymi w katalogach technicznych producentów systemów zawieszeń  np. Niczuk, Hilti, Sikla (lub inne równoważne).

- Mając na uwadze treść art. 29 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1 p.z.p. zwracam uwagę, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a w odniesieniu do zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane, ustawodawca przewidział obowiązek opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, określa wydane na podstawie art. 31 ust. 4 Pzp. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - dalej r.f.d.p.; z §4 ust. 1 r.f.d.p. w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia, składa się w szczególności z:

  - projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

  - projektów wykonawczych;

  - przedmiaru robót;

  - projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;
ponadto w myśl §5 ust. 1 r.f.d.p. projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Z powyższych przepisów wynika, że na Zamawiającym ciąży obowiązek precyzyjnego, jednoznacznego i przygotowanego w ściśle określonej formie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. To zaś oznacza, że Zamawiający nie może ogłosić przetargu publicznego na wykonanie budynku użyteczności publicznej bez projektu wykonawczego (por. wyrok KIO z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt KIO 809/12).

Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych wszystkich branż umożliwiających wycenę i realizację inwestycji, w szczególności proszę o udostępnienie projektów wykonawczych z detalami połączeń materiałów (np. elewacja), detalami wykonania obróbek (np. blacharskich, sposób osadzenie stolarki otworowej), detalami przejść instalacyjnych (np. ściany, stropy, sufity, dach), detale wykonania ścian trójwarstwowych i ich połączenie np. z okładzinami kamiennymi, panelami elewacyjnymi, detale łączenia płyt elewacyjnych, w tym łączenia płyt z innymi materiałami i elementami konstrukcji hali, itd.

Odp.

Rozporządzenie, na które powołuje się wykonawca obejmuje w swoim zakresie w § 4 ust. 1 tylko wymienione pierwsze trzy pozycje.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej projekt budowlany, projekty wszystkich branż i przedmiary robót oraz STWiORB, a zatem nie uchybił postanowieniom zarówno ustawy pzp, a także rozporządzeniu.

- Prosimy o podanie konkretnych typów opraw, słupów oświetlenia zewnętrznego przyjętych w dokumentacji dotyczącej hali sportowej w miejscowości Brzostowo 69 . Określenia w specyfikacji są zbyt ogólne dla określenia ich wartości.

Odp.

Na rys.nr 1E podane są niezbędne parametry opraw i  słupów.

- Proszę o podanie ilości przystanków i gdzie powinna się zatrzymywać platforma.

Odp.

Jest jeden przystanek -patrz rys nrA-O2-ZM.

- Czy istnieje możliwość udostępnienia elektronicznej wersji projektu KNR?

Odp.

Nie istnieje projekt KNR.

UWAGA :

Kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzjami znajduje się pod linkiem :

Download link 
https://wetransfer.com/downloads/249172f7dc8890e5526e62a3f4b7aa2a20200923111601/e95fc87aaacf9e0e59c7c3739a2f59bb20200923111639/058415

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) następująco :

- W rozdziale XI pkt. 2 – w ramce otrzymuje brzmienie :

Oferta – Przetarg nieograniczony na:

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie

nie otwierać przed dniem 06.10.2020r.  godz. 10:15

- W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

  - Oferty należy składać do dnia 06.10.2020r do godziny 10:00 w  sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Szkół Rolniczych. Brzostowo 69, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2020r o godzinie 10:15 w  – w Sali lekcyjnej.

### Dyrektor

### Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

### im. Michała Drzymały w Brzostowie

Michał Tuliszewski