Brzostowo, dnia 02.10.2020r

# ZAWIADOMIENIE Nr 2

### Zamieszczono na stronie internetowej Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie : www.ckrbrzostowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 582802-N-2020 z dnia 09.09.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

- Ze względu na brak szczegółowych informacji uniemożliwiających dokonania rzetelnej wyceny proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących:

- Poz. 123 i 124 Jakie wymiary mają mieć wycieraczki zewnętrzne ponieważ brak w załączonej dokumentacji rysunków z wymiarami. proszę również o określenie wysokości profilu wycieraczek.

Odp.

Wycieraczka zewnętrzna :

- odporna na działania atmosferyczne

- odporna na obciążenia do 200kg

- antypoślizgowa

- min. powierzchnia 2,5 m2

Wycieraczka wewnętrzna:

- antypoślizgowe i czyszczące właściwości

- przeznaczona na duże natężenie ruchu

- zakres temperatur stosowania -40C do + 70C

- wymiary – ok. 1800mmx900mmx28mm

- odporna na wilgoć

- wymagane atesty PZH,ITB

- Poz. 205 Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących bieżni sportowej.  W dokumentacji brakuje parametrów bieżni umożliwiających jej wycenę.

Odp.

Nie jest objęte postępowaniem.

- Poz. 206 Proszę o podanie szczegółowych parametrów dotyczących podestu do podnoszenia ciężarów. W dokumentacji brakuje parametrów bieżni umożliwiających jej wycenę.

Odp.

Podest do podnoszenia ciężarów :

- min. powierzchnia pomostu 4,5 m²

- min. grubość 40 mm

- max. dopuszczalne obciążenia 500 kg

- antypoślizgowa powłoka

- system tłumiący i amortyzujący drgania

- podłogi odporne na uderzenia i ścieranie

- konstrukcja wytrzymała na  profesjonalne ćwiczenia martwego ciągu.

- W przedmiarach branży budowlanej nie ujęto wykopów pod posadzki a zgodnie z opisem technicznym branży konstrukcyjnej pod projektowanym budynkiem znajdują się nasypy niebudowlane. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Prace ujęto w poz.6 i w dziale 6.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o niezbędną ilość piasku, którą będzie trzeba dostarczyć i wbudować pod posadzki na gruncie po wcześniejszym wykopaniu nasypów niebudowlanych. Przedmiar i projekt zakładają tylko warstwę 20 cm.

Odp. j.w.

- W pozycji 18 przedmiaru branży budowlanej przyjęto podbeton o grubości 0-70 cm a powinien być od 10-70 cm, wtedy średnia wynosi 40 cm, w związku z czym ilość betonu się zwiększy. Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze.

Odp. Przyjąć średnią 40 cm

- W pozycji 29 przedmiaru branży budowlanej dotyczącej żelbetowych płyt stropowych przyjęto za małą szerokość płyt PŁ1. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycji przedmiarowej.

Odp. Szerokość płyty PŁ1 4,165m

- W pozycji 31 przedmiaru branży budowlanej dotyczącej słupów żelbetowych przyjęto za małą ilość słupów S3.1a i nie uwzględniono słupów S3.3. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycji przedmiarowej.

Odp. Należy ująć S3.3 – 1,28m3

- W pozycji 36 przedmiaru branży budowlanej dotyczącej zbrojenia belek żelbetowych przyjęto za mały ciężar belek B2.1a, gdyż uległy wydłużeniu o 1,00 m i nie przyjęto ilości przemnożonej przez współczynnik zwiększający. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycji przedmiarowej.

Odp. Wg projektu

- W pozycji 37 przedmiaru branży budowlanej dotyczącej dwuteowników stalowych przyjęto za krótkie elementy. Długość powinna wynosić 4,4 m a więc ciężar elementów również się zwiększy. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycji przedmiarowej.

Odp. Wg. projektu

- Czy w pomieszczeniu 05 (pokój nauczyciela) ma być ułożony parkiet (jak zapisano w przedmiarze – pozycja 102 oraz w opisie technicznym), czy posadzka sportowa PCV (jak zapisano na rzucie parteru – A-05-ZM)?

Odp. Patrz  rys  nr A-01- ZM

- Przedmiar branży budowlanej nie zakłada wykonania gładzi gipsowych na sufitach podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Ujęto w poz. 146

- Przedmiar branży budowlanej nie zakłada wykonania gładzi gipsowych na ścianach obłożonych płytami gipsowo-kartonowymi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Ujęto w poz. 146

- W opisie technicznym architektonicznym zapisano, że należy wykonać osłony zabezpieczające na słupach konstrukcyjnych sali oraz grzejnikach. Brak tego zakresu w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Ujęto w poz.209

Odp.

Dotyczy pytania 2 – 12.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

##### w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm. ), jeżeli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, to dokumentacja projektora może nie zawierać przedmiarów robót.

Zamawiający w rozdziale XIII w pkt. 2 SIWZ postanowił :

Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, STWiORB oraz wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.

Wyceny oferty należy dokonać zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi oraz STWiORB.

- Prosimy o załączenie na stronie opinii geotechnicznej.

Odp.

Opinia geotechniczna jest zamieszczona na stronie internetowej.

- Czy budynki gospodarcze kolidujące z inwestycją są już rozebrane, czy należy je rozebrać?

Odp.

Obiekty gospodarcze znajdujące się bezpośrednia ta terenie inwestycji zostały już rozebrane odrębną procedurą. Do rozbiórki przeznaczone są tylko wiata i budynek gospodarczy na granicy z działką 258/3. Obiekty wskazane na planie zagospodarowania terenu należą do właściciela działki nr 258/3. Inwestor posiada zgodę na rozbiórkę od właściciela obiektów.

- Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne nr 21 do pomieszczenia gospodarczego nr 24 na II piętrze. Brak tych drzwi w zestawieniach i przedmiarach.

Odp.

Drzwi stalowe E I 60

- Jakie parametry ma mieć bieżnia sportowa, o której mowa w przedmiarze budowlanym pozycja 205?

Odp.

Nie jest objęta postępowaniem.

- Jakie parametry ma mieć podest do podnoszenia ciężarów, o którym mowa w przedmiarze branży budowlanej pozycja 206?

Odp.

Patrz pkt. 1.

- Czy płyty warstwowe zaprojektowane na elewacjach mają być montowane do konstrukcji drewnianej i żelbetowe, czy jak zapisano w opisie technicznym „Niniejszy projekt nie obejmuje podkonstrukcji słupowo-ryglowej wymaganej do zawieszenia pokrycia ścian, której projekt musi opracować wykonawca.”? Pytanie wynika z tego, że z rysunków nie wynika, że pod płytami jest miejsce na dodatkową podkonstrukcję.

Odp.

Na ścianach szczytowych w osiach 1 i 8   na całej wysokości budynku występuje ściana murowana z usztywniającymi elementami żelbetowymi. Na ścianach podłużnych w osiach A i E na całej wysokości hali występują rygle drewniane (podkonstrukcja okładzin i okien) wg rysunków K-08 oraz K-09.

- Prosimy o udostępnienie na stronie projektu typowego – posadzki, o którym mowa w opisie technicznym.

Odp.

Załączono dwa rysunki projektu typowego z przekrojami posadzek

- Prosimy o uzupełnienie na stronie projektu typowego – akustyka, o którym mowa w opisie technicznym.

Odp.

Projekt jest zamieszczony na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) następująco :

- W rozdziale XI pkt. 2 – w ramce otrzymuje brzmienie :

Oferta – Przetarg nieograniczony na:

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie

nie otwierać przed dniem 09.10.2020r.  godz. 10:15

- W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

  - Oferty należy składać do dnia 09.10.2020r do godziny 10:00 w  sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Szkół Rolniczych. Brzostowo 69, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2020r o godzinie 10:15 w  – w Sali lekcyjnej.

### Dyrektor

### Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

### im. Michała Drzymały w Brzostowie

Michał Tuliszewski

W załączeniu :

      - Rysunek A09

      - Rysunek A10

      - Geotechnika